| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 5 | Prozessqualität |
|  | Kriterium | 5.2.5 | Voraussetzung für Bewirtschaftung |
|  | Indikator |  | Messkonzept |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Ein Mess- und Monitoringkonzept ist vorhanden. Bezeichnung des Dokuments: ……………………………………………………………………………………….. Das Konzept betrifft : Kälte Wärme Strom Kaltwasser Warmwasser Luft Gas Im Detail erfüllt das Konzept die folgenden Anforderungen (bitte ankreuzen): Die Vorgaben bezüglich der Verbrauchserfassung laut Heizkostenverordnung und Betriebskostenverordnung sind vollständig erfüllt. Lage und Zuordnung der Zähler wurde dokumentiert – Bezeichnung des Dokuments: ……………………………………………………………………………………….. Art und Umfang der Datenerfassung und des Datenmanagements wurden definiert. Heizenergieverbräuche in gemeinschaftlichen Bereichen werden durch entsprechende Zähler erfasst. Gemeinschaftliche Stromverbräuche für Beleuchtung und Heizungspumpen werden jeweils erfasst. Durch den Einsatz von Smart Metering (für Strom) kann der Mieter seinen laufenden Verbrauch selbst überwachen. Die Verbräuche der einzelnen Wohneinheiten werden unter Beachtung des Datenschutzes an zentraler Stelle zur Auswertung und externen Ablesung zusammengeführt. Für die Auswertung und Datenpflege verantwortlichen Personen wurden festgelegt, nämlich: ……………………………………………………………………… Es gibt ein grundsätzliches Konzept zur zentralen Erfassung der jährlichen Energie- und Wasserverbräuche (z.B. Werte aus externen Ablesungen/ Rechnungen), um entsprechende Vergleiche mit Vorjahren anstellen zu können und größere Unregelmäßigkeiten erkennen zu können. Das Mess- und Monitoringkonzept wurde mit dem Ziel erstellt und umgesetzt, dass eine begleitende intensive Überwachung aller verbrauchsrelevanten, technischen Anlagen erfolgen kann, um unter Beachtung des Datenschutzes ggf. auch Mieter auf auffallend hohe Verbräuche hinweisen zu können. |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mess- und Monitoringkonzept |  |  |
|  | Erläuterung der technischen Umsetzung |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |