| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 5 | Prozessqualität |
|  | Kriterium | 5.2.6 | Reinigungs- / Wartungs- / Instandhaltungsplan |
|  | Indikator |  | Reinigungs- / Wartungs- / Instandhaltungsplan |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Ein Instandhaltungsplan mit folgenden Bestandteilen muss vorliegen: Wartungsplan zur Darstellung von Maßnahmen zur Verzögerung der Abnutzung Planung der Inspektionsmaßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes, zur Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und zur Ableitung der notwendigen Konsequenzen Planung von Instandsetzungsmaßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den funktionsfähigen Zustand Planung von Verbesserungsmaßnahmen zur Steigerung der Funktionssicherheit Für die Aufrechterhaltung von Reinheit, Hygiene und Sicherheit wurde ein Reinigungsplan erstellt, der folgendes umfasst: wesentliche Tätigkeiten Verfahren Hilfsmittel Zeitplanung (Zyklen) Die Pläne sind dabei für die einzelne Zielgruppen zugeschnitten, nämlich Hausmeister Nutzer Reinigungsfirma |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reinigungs- und Instandhaltungspläne mit genauer Bezeichnung für die einzelnen Zielgruppen |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |