| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 5 | Prozessqualität |
|  | Kriterium | 5.2.4 | Inbetriebnahme / Einregulierung |
|  | Indikator | 5.2.3-2 | Inbetriebnahme / Einregulierung |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Alle Anlagenteile wurden durch die Ausführungsbetriebe einer Funktionsprüfung unterzogen. Art, Umfang und Ergebnisse der Funktionsprüfungen wurde in den jeweiligen Übergabeprotokollen dokumentiert. Das Heizungssystem sowie alle anderen haustechnischen Anlagen wurden einreguliert (Heizungssystem: hydraulischer Abgleich). Ein Protokoll nach DIN 1946-6 Anhang C für Lüftungsanlagen ist erstellt. Die folgenden Anlagenteile wurden überprüft: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschließender Einregulierung und Betriebsoptimierung durchgeführt bzw. für die ersten 14 Monate der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollständige Dokumentation liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Liste der Dokumente/ Verträge: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Zusätzlich erfolgte eine Funktions- und Leistungsprüfung durch unabhängige Dritte zur Feststellung der Einhaltung der durch den Auftraggeber vorgegebenen Parameter in der Nutzung. Ein Konzept für die Überführung der Inbetriebnahme in einen Prozess der kontinuierlichen Überprüfung und Optimierung liegt vor. Durchgeführte Überprüfungen durch Dritte: ………………………………………………………………………………………….. |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Übergabeprotokolle |  |  |
|  | Dokumentationsunterlagen für den vereinbarten Zeitraum |  |  |
|  | Verträge |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |